## Auszug Anlagenliste
AKZ | Bezeichnung | Gebäude | Ebene | Raum | Status | Anzahl | Errichter | Hersteller | Typ/Fabrikat | Seriennummer | Baujahr | Versorgungsbereich | Funktionskontrolle | Wartung | DGUV | VDI 6022 | el. Leistung (W) | Spannung | Inhalt (l) | Stromstärke (A) | Volumenstrom (m³/h) | Wärmeleistung (W) | Bauart Solar - Kollektor | Bauart Wärmerückgewinnung | Bauform Luftdurchlass | Bauform Schalldämpfer | Bauform Ventilator | Externe Pressung (Pa) | RCD Nennfehlerstrom (A) | RCD Nennstrom (A)
BSP-01-01-0001 | Solaranlage Gebäude 01 | Gebäude 1 | 1.UG | Heizungsraum | in Betrieb | 1 | Meyer Heizung GmbH | Viessmann | Vitosol 100 Typ S2,5 |  | 2010 | statische Heizung |  | 2017-05-18 | [7 empty] | 40000 | Solarluftkollektor
BSP-01-01-0001-0001 | Rohrleitung Solarkreislauf |  |  |  |  | 1
BSP-01-01-0001-0002 | Außdehnungsgefäß |  |  |  |  | 1 |  | Flexcon | 300/2,5 | [9 empty] | 300
BSP-01-01-0001-0003 | Solarkollektoren |  | DG | Dachfläche |  | 20
BSP-01-01-0001-0004 | Sicherheitsventil |  |  |  |  | 1 |  | Flamco | 6bar
BSP-01-01-0001-0005 | Absperrarmaturen |  |  |  |  | 6 |  | ARI | DN 20
BSP-01-01-0001-0006 | Förderpumpe |  |  |  |  | 1 |  | Wilo | UPS 25-80 | [7 empty] | 190 | 400 V |  | 1.1
BSP-01-01-0001-0007 | Vorschaltgefäß |  |  |  |  | 1 |  | Otto Heat | 20l | [9 empty] | 20
BSP-01-01-0001-0008 | Wärmetauscher |  |  |  |  | 1 |  | Viessmann | Vitotrans 100 WP5-70 | 5828127327
BSP-01-01-0001-0008 | Steuereinheit |  |  |  |  | 1 |  | Viessmann |  | 5828127212 | [7 empty] | 300 V
BSP-01-02-0001 | Elektroverteiler UV-A2 | Gebäude 2 | EG | ELT 1 | in Betrieb | 1 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2016-06-01 |  |  | 400 V
BSP-01-02-0001-0001 | Elektroverteiler Innen |  |  |  |  | 1 |  | ABB | TL312S
BSP-01-02-0001-0002 | Sicherung (1-polig) |  |  |  |  | 10 |  | Siemens |  | B16
BSP-01-02-0001-0003 | Sicherung (3-polig) |  |  |  |  | 3 |  | Siemens |  | B10
BSP-01-02-0001-0004 | Hauptschalter |  |  |  |  | 1 |  | Jean Muller |  | 80A
BSP-01-02-0001-0005 | Fehlerstromschutzschalter (RCD) |  |  |  |  | 2 |  | Siemens |  | 40A 4-polig 30mA | [18 empty] | 0.03 | 40
BSP-01-02-0001-0006 | Überspannungsschutz TYP 1 |  |  |  |  | 1 |  | Siemens |  | 40 kA |  |  | 2017-06-27
BSP-01-02-0002 | RLT Büro EG | Gebäude 2 | 3.OG | Klimazentrale | in Betrieb | 1 | Lüftungsbau Heinz | Wolf | KG Top 40 | 121232016972/010 | 2010 | Büroflächen EG |  | 2017-03-08 |  | 2017-11-28 |  | 400 V |  |  | 3340 |  |  | Kreuzstrom | Tellerventile | Absorption | Vorwärtsgekrümmt Radial
BSP-01-02-0002-0001 | Wetterschutzgitter |  |  |  |  | 1
BSP-01-02-0002-0002 | Jalousieklappen |  |  |  |  | 4
BSP-01-02-0002-0003 | Außenluftfilter |  |  |  |  | 1 |  | Trox | M5 - 4x1/1 (592*592*360)
BSP-01-02-0002-0004 | Zuluftfilter |  |  |  |  | 1 |  | Trox | F7 - 4x1/1 (592*592*360)
BSP-01-02-0002-0005 | Abluftfilter |  |  |  |  | 1 |  | Trox | M5 - 4x1/1 (592*592*360)
BSP-01-02-0002-0006 | Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 17000
BSP-01-02-0002-0007 | Naßläufer Umwälzpumpe |  |  |  |  | 1 |  | Grundfoss | Alpha 2 | 21928821 | [6 empty] | 90 | 230 V |  | 1.6
BSP-01-02-0002-0008 | Absperrarmatur |  |  |  |  | 2 |  | ARI | DN 25
BSP-01-02-0002-0009 | Regelventil |  |  |  |  | 1
BSP-01-02-0002-0010 | Ventilator - Zuluft |  |  |  |  | 1 |  | Gebhardt | [8 empty] | 2200 | 400 V |  | 7.2 | [7 empty] | 900
BSP-01-02-0002-0011 | Ventilator - Abluft |  |  |  |  | 1 |  | Gebhardt | [8 empty] | 1500 | 400 V |  | 6.9 | [7 empty] | 800
BSP-01-02-0002-0012 | Elektromotor Zuluftventilator |  |  |  |  | 2
BSP-01-02-0002-0013 | Elektromotor Abluftventilator |  |  |  |  | 2
BSP-01-02-0002-0014 | Keilriemen |  |  |  |  | 2 |  |  | SPA 1800
BSP-01-02-0002-0015 | Kammern |  |  |  |  | 3
BSP-01-02-0002-0016 | Stellantrieb |  |  |  |  | 3 |  | Belimo | LM230A | [8 empty] | 24 V
BSP-01-02-0002-0017 | Frostschutzwächter |  |  |  |  | 1
BSP-01-02-0002-0018 | Zu - und Abluftauslässe |  | EG | Büroflächen |  | 40
BSP-01-02-0002-0019 | Kanalrauchmelder |  |  |  |  | 2 |  | Oppermann | KRM-2
BSP-01-02-0002-0020 | Konstantvolumenstromregler |  |  |  |  | 7
BSP-01-02-0002-0021 | Druckdose |  |  |  |  | 2
BSP-01-02-0002-0022 | Filterüberwachung |  |  |  |  | 3
BSP-01-02-0002-0023 | Frequenzumformer |  |  |  |  | 2 |  | Danfoss | VLT HVAC DRIVE FC-102 | [7 empty] | 4000 |  |  | 10
BSP-01-02-0002-0024 | Kreuzstromwärmeübertrager |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 22000
BSP-01-02-0002-0025 | Tropfenabscheider/Gleichrichter |  |  |  |  | 1
BSP-01-02-0002-0025 | Schalldämpfer |  |  |  |  | 4